## 附件

# 2024年农产品检测技术能力验证结果汇总表（市级）

| 序号 | 参加单位名称 | 能力验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农产品中农药残留 |  | 农产品中铅镉含量 | 畜禽产品中兽药和违禁添加物 |  |  | 水产品中药物残留 |  |  |
|  |  | 必考项 | 全项 |  | β-受体激动剂 | 磺胺类 | 总体 评价 | 磺胺类 | 硝基呋喃类代谢物 | 总体 评价 |
| 1 | 长沙市农产品质量监测中心 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 2 | 湘潭市农产品质量安全检测管理站 | / | 合格 | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 衡阳市农产品质量安全监测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | / | / | / | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 5 | 邵阳市农产品质量安全检验监测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 邵阳市畜牧水产事务中心畜禽水产品质量安全检测中心 | / | / | / | 优秀 | 合格 | 合格 | / | 合格 | 合格 |
| 7 | 张家界市农产品质量安全检验检测中心 | / | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 益阳市农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | 不合格 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 常德市农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 常德市畜禽水产品质量安全检验检测中心 | / | / | / | / | 合格 | 合格 | 优秀 | / | 优秀 |
| 11 | 娄底市农业技术推广中心农产品质量安全监督检验测试中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 娄底市畜禽水产品质量安全检测中心 | / | / | / | 优秀 | 合格 | 合格 | / | 不合格 | 不合格 |
| 13 | 永州市食品质量安全监督检测检验中心 | / | 合格 | 合格 | 优秀 | / | 优秀 | / | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 郴州市农产品质量检验检测中心 | / | 优秀 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 15 | 湘西自治州农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | 岳阳市检验检测中心 | 优秀 | / | 合格 | 优秀 | / | 优秀 | / | / | / |

# 2024年农产品检测技术能力验证结果汇总表（县级）

| 序号 | 参加单位名称 | 能力验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农产品中 农药残留 |  | 农产品中铅镉含量 | 畜禽产品中兽药和违禁添加物 |  |  | 水产品中药物残留 |  |  |
|  |  | 必考项 | 全项 |  | β-受体激动剂 | 磺胺类 | 总体 评价 | 磺胺类 | 硝基呋喃类代谢物 | 总体 评价 |
| 长沙市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浏阳市农产品质量监测中心 | 优秀 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 浏阳市畜禽水产品检测中心 | / | / | / | / | 合格 | 合格 | 优秀 | / | 优秀 |
| 3 | 长沙县综合检测中心 | 合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 宁乡市市场和质量监督检验检测中心 | 合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 株洲市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 醴陵市农产品质量监督检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 渌口区农业综合服务中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 茶陵县农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 湘潭市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 湘潭县产品商品检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 韶山市农产品质量检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | 湘乡市农产品质量安全检验检测站 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 衡阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 衡阳县农产品质量安全检验检测站 | 优秀 | / | 不合格 | / | / | / | / | / | / |
| 12 | 衡南县农产品质量检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | 衡东县农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | 祁东县农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 邵阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 邵东市农产品质量安全检测站 | 合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 新邵县农产品质量检验检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | 隆回县农产品质量安全检测站 | 合格 | / | 不合格 | / | / | / | / | / | / |
| 19 | 新宁县农产品质量安全检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | 武冈市产商品和计量仪器检验检测中心 | 不合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | 绥宁县农产品质量安全检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 22 | 邵阳县农产品质量安全检验检测站 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 岳阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 汨罗市农产品质量安全监督检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | 临湘市农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 25 | 君山区农产品质量安全检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 岳阳县农产品质量安全检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | 湘阴县农业农村局农业综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | 不合格 | 不合格 |
| 28 | 平江县检验检测中心 | 优秀 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 29 | 华容县检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 30 | 屈原管理区农产品质量安全检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 张家界市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 永定区农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 32 | 慈利县农产品质量监督检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 33 | 桑植县检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 益阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 赫山区农产品质量安全检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 资阳区农产品质量安全检验检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 36 | 安化县农产品质量检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 37 | 桃江县农产品质量安全检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 38 | 沅江市检验检测中心 | 不合格 | / | 不合格 | / | / | / | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 常德市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 鼎城区农产品质量检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 津市市农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | 合格 | 合格 | / | / | / |
| 41 | 汉寿县农产品质量检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 澧县农产品质量安全检测中心 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 临澧县农产品质量安全监测检验站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 44 | 桃源县农产品质量监测中心 | 优秀 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 45 | 安乡县农产品质量安全检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 46 | 石门县农产品质量安全检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 娄底市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 冷水江市农产品质量安全检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 48 | 新化县农产品质量监督检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 49 | 涟源市农产品质量安全检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | 双峰县农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 郴州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 资兴市农产品质量检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 52 | 苏仙区农产品质量监督检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 53 | 安仁县农产品质量检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 54 | 临武县动物疫病预防控制中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 55 | 汝城县农业综合检验检测中心 | 优秀 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 56 | 永兴县农产品质量检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 57 | 桂阳县农产品质量检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 58 | 嘉禾县农产品质量检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 59 | 宜章县农产品质量检验检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 60 | 桂东县动物疫病预防控制中心（桂东县农产品质量检验检测中心） | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 永州市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 冷水滩区农产品质量监督检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 62 | 双牌县农产品质量安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 63 | 道县食品质量安全监督检测检验中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 64 | 宁远县农产品质量安全综合检测站 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 65 | 新田县食品质量安全检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 66 | 蓝山县农产品质量监督检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 67 | 东安县食品质量安全监督检测检验中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 68 | 江永县农产品质量安全检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 怀化市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 洪江市农产品质量安全监督检验检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 70 | 沅陵县农产品质量安全监测站 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 71 | 麻阳苗族自治县农产品质量检验检测监督中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 72 | 芷江侗族自治县农产品质量安全监督检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 73 | 中方县农产品质量检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 74 | 会同县林副产品质量监督检验中心 | 优秀 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 75 | 靖州苗族侗族自治县质量计量检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 76 | 辰溪县农产品质量检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 77 | 新晃侗族自治县市场和质量监督检验检测中心 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 78 | 通道侗族自治县农业综合服务中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 湘西州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 花垣县农产品质量安全监督检验检测服务中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 80 | 凤凰县农产品质量安全检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 81 | 龙山县农产品质量安全监督检验检测站 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 82 | 泸溪县农产品质量安全检验检测站 | 不合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 83 | 永顺县农产品安全检验检测中心 | 优秀 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 84 | 古丈县农产品质量检验检测站 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 85 | 保靖县农产品质量安全检验检测中心 | 合格 | / | / | / | / | / | / | / | / |

# 2024年全省农产品检测技术能力验证结果汇总表（其它类）

| 序号 | 参加单位名称 | 能力验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 农产品中 农药残留 |  | 农产品中 铅镉含量 | 畜禽产品中兽药和违禁添加物 |  |  | 水产品中药物残留 |  |  |
|  |  | 必考项 | 全项 |  | β-受体激动剂 | 磺胺类 | 总体 评价 | 磺胺类 | 硝基呋喃类代谢物 | 总体 评价 |
| 1 | 长沙市海关技术中心 | 合格 | / | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 2 | 湖南省硕远检测技术有限公司 | 优秀 | / | 合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 3 | 湖南鼎誉检验检测股份有限公司 | 优秀 | / | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 4 | 湖南安基检测技术有限公司 | 不合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 湖南省产商品质量检验研究院 | 合格 | / | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 不合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 7 | 湖南湘中博一检测技术有限公司 | 合格 | / | 不合格 | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 湖南省微生物研究院 | 合格 | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 9 | 中大智能科技股份有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 10 | 湖南云天检测技术有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 11 | 湖南品标华测检测技术有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南新程检测有限公司 | 合格 | / | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南山水检测有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 14 | 湖南华弘检测有限公司 | 不合格 | / | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 优秀 | 不合格 |
| 15 | 湖南韬谱科技有限公司 | / | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 16 | 广电计量检测（湖南）有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 17 | 湖南广绿检测有限公司 | / | 合格 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 18 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 19 | 湖南文谱检测技术研究有限公司 | / | 优秀 | / | 优秀 | / | 优秀 | / | 合格 | 合格 |
| 20 | 湖南中科基因技术有限公司 | 合格 | / | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 21 | 湖南伟达纳比检测科学有限公司 | 合格 | / | 不合格 | / | 不合格 | 不合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 22 | 中南粮油食品科学研究院有限公司 | 合格 | / | 合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 优秀 | 合格 |
| 23 | 华智检测技术有限公司 | / | 优秀 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 合格 | 合格 |
| 24 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | 合格 | / | 合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 | 优秀 | 不合格 | 不合格 |
| 25 | 湖南省地质实验测试中心 | / | / | 合格 | / | / | / | / | / | / |
| 26 | 湖南宏润检测有限公司 | 未参加 | / | 不合格 | / | / | / | / | / | / |
| 27 | 湖南宁正科技有限公司 | / | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 | 优秀 | 合格 | 合格 |

备注：“/”表示不具备该项能力，可不参加该项目。