## 附件

县级质检机构交叉评估情况表

| 序号 | 机构名称 | 发现问题 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长沙市3家（评估单位：株洲市） |  |  |  |
| 1 | 浏阳市农产品质量监测中心 | 1.两位内审员的内审员证过期； 2.无季度或月份抽样监测计划及相应检测情况总结报告； 3.易制毒和易燃易爆品领用批准与登记，无批准人签字； 4.结果质量控制相关记录较少。 | 优秀 |
| 2 | 长沙县综合检测中心（市场监管局管理） | 1.在与长沙县农业农村局样品交接过程未保留送检方原始抽样单； 2.委托合同中未明确检验标准（方法）、接样方未盖公章或签字确认； 3.上级主管部门《检测机构不受行政干预声明》未上墙； 4.易制毒和易燃易爆危险品管理制度未上墙； 5.检测报告注意事项第5条：对报告有异议应于收到报告之日起15个工作日向检验检测单位提出，与《中华人民共和国农产品质量安全法》第51条规定不符。 | 优秀 |
| 3 | 宁乡市市场和质量监督检验检测中心（市场监管局管理） | 1.管理评审缺评审输入材料； 2.上级主管部门《检测机构不受行政干预声明》未上墙； 3.易制毒和易燃易爆危险品管理制度未上墙； 4.2024年一季度监测抽检工作方案未明确抽检对象、检测项目、抽样时间、抽样地点、检测完成时间等内容； 5.检测报告格式不符合农产品质量安全检验检测机构检验检测报告编制管理规范相关要求，且未加盖“CATL”章。 | 良好 |
| 衡阳市5家（评估单位：郴州市） |  |  |  |
| 4 | 衡阳县农产品质量安全检验检测站 | 1.抽样单填写信息不完整，没有样品状态标识和任务来源； 2.废气直接对外排放，没有安装处理设备。 | 优秀 |
| 5 | 衡南县农产品质量检验检测站 | 1.专业技术人员不足，人员老龄化严重； 2.部分仪器未及时检定或校准； 3.标准物质管理有待加强，标准溶液标识、有效期填写不准确； 4.抽样单填写信息不完整，没有样品状态标识和任务来源。 | 优秀 |
| 6 | 衡东县农产品质量检验检测中心 | 1.标准物质管理有待加强，标准溶液标识、有效期填写不准确； 2.抽样单填写信息不完整，没有样品状态标识和任务来源； 3.废气直接对外排放，没有安装处理设备。 | 优秀 |
| 7 | 祁东县农产品质量检验检测中心 | 1.资金不足，人员老龄化严重，检测资料整理存档慢； 2.部分仪器未及时检定或校准； 3.标准物质管理工作有待进一步加强，标准溶液标识、有效期填写不准确； 4.抽样单填写信息不完整，没有样品状态标识和任务来源； 5.废气直接对外排放，没有安装处理设备。 | 良好 |
| 8 | 常宁市农产品质量检验检测中心 | 1.标准物质管理有待加强，标准溶液标识、有效期填写不准确； 2.抽样单填写信息不完整，没有样品状态标识和任务来源； 3.废气直接对外排放，没有安装处理设备。 | 优秀 |
| 株洲市3家（评估单位：湘潭市） |  |  |  |
| 9 | 醴陵市农产品质量监督检验检测中心 | 1.抽样单样品状态一栏没有填写； 2.2023年出具的检验报告与相应原始记录未独立归档； 3.易制毒试剂丙酮一次领用量较大，未用完没有及时退回试剂仓库。 | 优秀 |
| 10 | 株洲市渌口区农业综合服务中心 | 1.样品标签未标识保存环境要求； 2.检验报告的原始记录中，标样图谱未与相应报告一起存档； 3.报告结论用语与程序文件规定不一致，检测项目无限量值，而结果判定为“合格”； 4.易制毒储存柜未做标识，丙酮领用没有批准手续，有机试剂存放间未安装防爆开关、防爆灯。 | 良好 |
| 11 | 茶陵县农产品质量安全检验检测中心 | 1.原标准物质管理员、试剂耗材管理员、样品管理员已退休，相关工作人员没有重新任命手续； 2.未见2023年管理评审记录； 3.样品编号与程序文件规定原则不一致； 4.气相色谱仪无2023年使用记录和环境监控记录； 5.易制毒试剂保存柜未做标识，试剂柜有两个锁扣，只有一把锁。 | 合格 |
| 湘潭市3家（评估单位：张家界市） |  |  |  |
| 12 | 湘乡市农产品质量安全检验检测站 | 1.缺标准查新记录； 2.标准物质领用记录、丙酮领用记录不全； 3.样品编号未按体系文件规定规则执行； 4..技术人员流失； 5.样品制备记录缺制备过程和制备地点； 6.抽样单有多处留白，未记录抽样性质； 7.2024年1月开展的重大节假日监督抽查所抽取的10个样品，截至评估时还未对样品进行检测，无法保证监督抽查时效性。 | 合格 |
| 13 | 韶山市农产品质量检验检测中心 | 1.抽样单多处留白，信息不完整； 2.2023年能力验证工作缺样品管理、检测任务通知、样品流转等记录； 3.标准查新记录缺查新途径； 4.未对2023年校准结果进行确认； 5.缺2024年质量控制计划。 | 良好 |
| 14 | 湘潭县产品商品检验检测中心（市场监管局管理） | 1.仪器设备状态标识缺唯一性编号； 2.2023年质量控制实施记录的回收率试验记录中，缺检测结果信息和技术负责人意见； 3.缺2024年质量控制计划、内审计划、管理评审计划； 4.体系文件由不同人员进行审批； 5.检测报告结论用语与体系文件规定的不一致； 6.液体标样的浓度单位为mg/kg。 | 合格 |
| 邵阳市7家（评估单位：衡阳市） |  |  |  |
| 15 | 新邵县检验检测站 | 1.速测培养箱未按要求校准使用温度区间； 2.易制毒试剂丙酮使用完后未归还至库房双人双锁管理； 3.新增检测项目计划表、评审表、申请表中相关人员批准签字空白； 4.原始记录有漏填，原始图谱没有二级审核签字； 5.资质认定证书过期。 | 不合格 |
| 16 | 隆回县农产品质量安全检测站 | 1.2023年度人员培训计划表缺批准人签字； 2.人员技术档案缺承诺书、身份证复印件等内容； 3.气相色谱原始记录未体现三级审核签字，图谱没有二级审核签字； 4.原子吸收的原始记录中天平编号一栏空白； 5.资质认定和机构考核证书均过期。 | 不合格 |
| 17 | 邵东市农产品质量安全检测站 | 1.容量瓶存储标准溶液，不符合要求； 2.标准查新没有全覆盖； 3.原始图谱无二级审核签字； 4.停用设备没有按要求张贴三色管理标识。 | 合格 |
| 18 | 新宁县农产品质量安全检验检测中心 | 1.气相色谱仪校准证书过期； 2.标准物质保存冰柜无温度监控设施； 3.备留样品保存时间不符合要求； 4.大型仪器设备管理卡缺失。 | 良好 |
| 19 | 绥宁县农产品质量安全检测中心 | 1.试剂耗材领用表上领取人未签字； 2.标准查新记录缺失； 3.人员技术档案要素不全； 4.文件缺受控编号。 | 合格 |
| 20 | 邵阳县农业农村局农产品质量安全检验检测站 | 1.原始图谱没有二级审核签字； 2.温湿度计没有校准； 3.容量瓶存储标准溶液，不符合要求。 | 优秀 |
| 21 | 武冈市产商品和计量仪器检验检测中心（市场监管局管理） | 1.温湿度计未及时校准； 2.存放样品的冰柜无温度监控设施； 3.持证内审员只有一人，不满足要求； 4.气相原始记录无仪器编号、天平编号和检测地点等信息。 | 良好 |
| 岳阳市8家（评估单位：益阳市） |  |  |  |
| 22 | 君山区农产品质量安全检验检测站 | 1.抽样单抽样信息不全； 2.内容和部分记录要素不全、档案资料缺失、整改措施不具体和针对性不强。 | 良好 |
| 23 | 湘阴县农业农村局农业综合检验检测中心 | 1.内容和部分记录要素不全、档案资料缺失、.整改措施不具体和针对性不强； 2.技术人员刚招聘到位，技术能力不足。 | 合格 |
| 24 | 临湘市农产品质量安全检验检测中心 | 1.原始记录全部为打印数据； 2.检测报告未加盖机构公章或检验检测专用章； 3.部分记录要素不全、档案资料缺失、整改措施不具体和针对性不强。 | 良好 |
| 25 | 岳阳县农产品质量安全检测中心 | 1.部分记录要素不全、档案资料缺失； 2.整改措施不具体和针对性不强。 | 良好 |
| 26 | 汨罗市农产品质量安全监督检测中心 | 1.部分记录要素不全、档案资料缺失； 2.整改措施不具体和针对性不强。 | 良好 |
| 27 | 岳阳市屈原管理区农产品质量安全检测中心 | 1.部分记录要素不全、档案资料缺失； 2.整改措施不具体和针对性不强； 3.目前无专业技术人员从事定量检测工作，检测任务全部分包。 | 不合格 |
| 28 | 平江县检验检测中心（县人民政府管理） | 1.检测报告未加盖机构公章或检验检测专用章； 2.部分记录要素不全、档案资料缺失； 3.整改措施不具体和针对性不强。 | 优秀 |
| 29 | 华容县农产品质量检验检测中心（市场监管局管理） | 1.部分记录要素不全、档案资料缺失； 2.整改措施不具体和针对性不强。 | 优秀 |
| 益阳市5家（评估单位：怀化市） |  |  |  |
| 30 | 安化县农产品质量检验检测中心 | 1.陈平上岗证未标明具体检测项目、未对培训效果进行评价； 2.未制定2023年质量控制计划； 3.气相色谱仪缺状态标识； 4.甲胺磷标液未编号、标签缺介质信息； 5.抽样单缺执行标准和抽样基数信息； 6.农残检测原始记录缺精密度和质控信息。 | 良好 |
| 31 | 桃江县农产品质量安全检测站 | 1.罗小军上岗证未标明具体检测项目、未对培训效果进行评价； 2.2023年未制定质量控制计划； 3.有机磷混标贮存时间不符合要求，标液缺编号； 4.抽样单多处留白，信息填写不全； 5.TJNJ-JL35-01检测原始记录缺质控信息； 6.检验报告及其原始记录未单独建档； 7.样品贮存冰柜缺温控记录。 | 良好 |
| 32 | 赫山区农产品质量安全检验检测站 | 1.李金娟上岗证未标明检测项目、未对培训效果进行评价； 2.2023年未制定质量控制计划； 3.样品的贮存温度不符合要求； 4.丙酮领用缺批准人。 | 优秀 |
| 33 | 资阳区农产品质量安全检验检测站 | 1.陈兵上岗证缺具体检测项目，未对其培训效果进行评价； 2.2023年未制定质量控制计划； 3.电子天平使用记录缺检测样品编号，气相色谱仪未进行校准； 4.毒死蜱标液贮存在4℃冷藏室不符合贮存温度的要求、标签缺编号及介质信息； 5.抽样单多处留白、信息填写不全； 6.气相色谱仪原始图谱未签字、检测原始记录缺精密度和质控信息； 7.SCDL2023-003检验报告缺CATL章； 8.SCDL2023-081样品缺状态标识； 9.样品保存冰箱缺温度监控记录； 10.丙酮的领用未经技术负责人批准、储存场所不符合要求。 | 合格 |
| 34 | 南县检验检测中心（县人民政府管理） | 1.质量负责人未及时更新； 2.组织结构框图未标明负责人职称； 3.赵靖个人档案缺目录，未对培训效果进行评价，上岗证缺检测项目； 4.JL14-08气相色谱仪使用记录缺环境状态描述和样品名称； 5.甲胺磷标液贮存温度不符合要求； 6.ZYJZ/YQ-034电子天平使用记录未填写检测样品编号。 | 良好 |
| 常德市8家（评估单位：湘西州） |  |  |  |
| 35 | 澧县农产品质量安全检测中心 | 1.部分仪器无期间核查记录； 2.内审检查表没有内审员签名； 3.检测原始记录无三级签字。 | 优秀 |
| 36 | 桃源县农产品质量监测中心 | 1.天平使用记录无关机时间； 2.结果报告单无三级签字。 | 优秀 |
| 37 | 安乡县农产品质量安全检测中心 | 1.没有即时填写仪器设备使用记录，且填写信息不规范； 2.有部分检测图谱没有检测人员签名。 | 优秀 |
| 38 | 鼎城区农产品质量检验检测中心 | 1.2023年“端午”“两考”定量检测结果登记表，表中表述不规范； 2.部分抽样单无受检人签字； 3.检验报告审核、批准为同一人； 4.气瓶放置不规范，无标识。 | 良好 |
| 39 | 汉寿县农产品质量检测中心 | 1.抽样单上抽样单位栏未盖公章，内容填写不完善； 2.检测报告格式及结论用语不规范，盖章有误。 | 优秀 |
| 40 | 津市市农产品质量检验检测中心 | 1.《程序文件》批准页无主任签字； 2.抽样单记录不全，无抽检人签字； 3.样品管理不规范，少量样品同试剂放置在一起。 | 良好 |
| 41 | 临澧县农产品质量安全监测检验站 | 1.实验室天平无使用记录； 2.配制的标准样品上的标识不完善，无配制日期及配制人； 3.检测报告内容不太完善，没有判定标准等。 | 良好 |
| 42 | 石门县农产品质量安全检验检测站 | 1.3人未经专业技术培训； 2.抽样单上的抽样人仅1人签名； 3.检测图谱未有检测人员签名； 4.检测报告内容不完善。 | 良好 |
| 郴州市8家（评估单位：常德市） |  |  |  |
| 43 | 资兴市农产品质量检验检测中心 | 1.缺少标准物质贮备液领用记录； 2.2024.2.20-3.21抽样单上的样品名称不规范，如红萝卜。 | 优秀 |
| 44 | 苏仙区农产品质量监督检验检测中心 | 1.缺人员上岗证； 2.2024年1月4日抽样单样品名称不规范，SX2024-01-021白菜，样品编号表述不清晰，编号与样品不能一一对应； 3.2022年9月5日样品编号SX202209056-057修改不规范，无修改人签字； 4.样品冰柜（BC-BD-519HK）温度计未校准，未提供环境监控记录。 | 良好 |
| 45 | 临武县农产品质量安全检验检测中心 | 1.缺抽样员能力确认和授权； 2.上岗证信息不完整； 3.陈*航技术档案内能力确认表没有及时更新； 4.缺少10μg/ml标准物质溶液领用记录； 5.2024年3月14日，抽样编号V34-V36、V40抽样单样品编号不规范，与程序文件规定不一致，抽样单填写不完整，样品名称不规范（如包菜），抽样数量不符合抽样规范（《农药残留分析样本的采样方法》）NY/T 789-2004，如包菜1Kg； 6.《样品入库台账》F2301-JC003修改不规范，没有签章。 | 合格 |
| 46 | 永兴县农产品质量检验检测中心 | 1.没有对质量监督和抽样人员进行能力确认和授权； 2.2023年没有标准贮备溶液领用记录，标准物质溶液无法提供2024年冰柜温湿度监控记录； 3.2022年12月7日高某老某果园检测委托单没有样品名称； 4.2023年1月13日WJF2022009原始记录没有填写标样浓度； 5.WJF2022006检测报告检测方法错误（NY/T761-2006），检测报告地址与法人证书地址不一致，乙酰甲胺磷检出限高于最大限量值，检测报告格式与质量记录表格格式不一致，检测报告样品名称永兴冰糖橙不规范； 6.气相色谱室未提供环境监控记录，气相色谱室温湿度计YQ-32-1未校准。 | 合格 |
| 47 | 安仁县农产品质量检验检测中心 | 1.2022-2023年内审资料不全，缺不符合项纠正记录表； 2.2022-2023年管理评审输入材料不全，缺会议记录，管评报告； 3.未提供标准物质领用表，2022-2023年缺少100μg/ml稀释到10μg/ml的配制稀释记录； 4.2024年3月4日安仁县茂某生态种养专业合作社样品编号与质量手册规定不一致（07上海青），样品名称不规范（15红菜薹），抽样数量1kg，样品单填写不完整，留有空白； 5.检验报告及相应原始记录未独立归档； 6.2023年11月20日出具的DL2023225检测报告检验依据缺少，三级审核缺日期和手写签名； 7.质量记录表缺《环境监控记录表》，YQ-09样品冰柜温湿度计未校准，未提供环境监控记录。 | 合格 |
| 48 | 汝城县农业综合检验检测中心 | 1.上岗证标明岗位不全，与中心人员一览表岗位不一致； 2.没有对抽样员进行能力确认并授权； 3.原授权签字人何*娥于2023年5月退休，授权签字人未及时变更； 4.《质量手册》封面受控类型，受控、非受控均打钩，没有区分受控和非受控。《质量手册》目录有14个附件，但没有与质量手册装订在一起。《质量手册》第一页批准页“章”“主任”“日期”空白，没有加盖公章。人员有变化，由认证时的7人到现在4人，《质量手册》没有及时进行修订； 5.《程序文件》批准令“批准人”空白； 6.缺少10μg/ml标准物质贮备液领用表； 7.NZ20240018草莓抽样单，抽样量1KG，用于农残定量检测，记录不完整，留白； 8.NZ2024008上海青，样品名称不规范； 9.对GB2763.1-2022标准不知晓； 10.NZ20240038抽样单记录修改不规范。 | 合格 |
| 49 | 宜章县农产品质量检验检测站 | - 样品名称不规范（YZ24-SC-001-LX中牛心包），抽样单填写不规范； - 2024年取得“双认证”资质，2023年定量检测任务全部外包。 | 合格 |
| 50 | 桂阳县农产品质量检验检测中心 | 1.2023年未开展内部审核和管理评审； 2.气相色谱仪使用记录项目表述为例行监测； 3.2023年1月4日-2024年3月26日气相色谱仪使用过期标准物质，标准物质领用记录未标注数量； 4.20241015抽样时菠菜抽样数量为1.5Kg，20241016抽样名称表述为白菜、四月半等，不规范； 5.样品编号为NJV2023077的原始记录审核和校核为同一人； 6.样品编号为NJV2023010乙烯菌核利的结果表述不符合NY/T761-2008的要求； 7.前处理室用于样品称重天平使用记录涂改，未签字； 8.不能提供气相色谱室环境监测记录。 | 合格 |
| 永州市10家（评估单位：娄底市） |  |  |  |
| 51 | 祁阳县农产品质量综合检验检测站 | 1.关键岗位人员任命书未及时归档； 2.仪器使用记录未标明仪器名称和样品名称； 3.检测原始记录图谱只有检测人员签字，无审核人员签字； 4..气瓶未及时放置固定桩位置，存在安全隐患； 5.闲置试剂空瓶未按要求存放。 | 合格 |
| 52 | 宁远县农产品质量安全综合检测站 | 1.2023年内审不符合项报告缺内审员签字； 2.编号N2023005样品流转及处置记录收样日期与抽样单上同编号日期不同。 | 优秀 |
| 53 | 蓝山县农产品质量监督检验检测站 | 1.参加能力验证考核的原始记录未留档； 2.2023年4月26日抽样单信息表述不全、未填写抽样编号； 3.仪器设备未及时校准。 | 合格 |
| 54 | 双牌县农产品质量安全检验检测中心 | 1.唐娟的档案资料未及时更新； 2.2023年内审资料未及时归档； 3.气相色谱仪2021-2023年使用记录未及时分开归档保存； 4.编号YQ-22电子天平未及时校准； 5.配制的标准溶液标签未标注有效期和编号； 6.2024年抽样单上无被抽样方联系方式； 7.实验室内未按要求配置灭火器材。 | 合格 |
| 55 | 江永县农产品质量安全检测中心 | 1.4月初搬迁至新实验场地，准备重新评审； 2.资料已整理，未能全部评估。 | 合格 |
| 56 | 冷水滩区农产品质量安全监督检验检测中心 | 1.标准物质管理程序标签未包括介质内容； 2.编号JL-01气相色谱测试原始记录图谱无检验人员、审核人员签字； 3.危化品储藏室墙壁雨水渗透较严重。 | 良好 |
| 57 | 江华瑶族自治县农产品质量安全检验检测站 | 1.机构人员少； 2.检测图谱无检测员和审核人员签字； 3.编号V2310-JC001检验检测报告无编制、签发人签字和签发日期。 | 合格 |
| 58 | 新田县食品质量安全监督检测检验中心（市场监管局管理） | 1.2023年管理体系内部审核审核组组员何泽峰同志暂未取得内审员证； 2.2023年管理评审缺编制、批准人签字、批准日期； 3.编号JL06-91环境监控记录原子荧光光度计缺检查日期、设备名称等。 | 合格 |
| 59 | 东安县食品质量安全监督检测检验中心（市场监管局管理） | 1.人员档案缺岗前培训考核记录； 2.仪器设备使用记录未归档； 3.编号JL14-03标准物质配置记录缺少校核人签字和日期； 4.样品编号V2306-JC001无全程制备记录； 5.丙酮未分柜储藏。氢气、乙炔未分柜贮存。 | 合格 |
| 60 | 道县食品质量安全监督检测检验中心（市场监管局管理） | 1.2023年内审报告仅1名内审员签字； 2.样品台账记录缺样品制备、保存记录； 3编号F2311-JC001检验检测报告图谱缺检验员、审核人签字。 | 优秀 |
| 怀化市10家（评估单位：长沙市） |  |  |  |
| 61 | 洪江市农产品质量安全监督检验检测站 | 1.有年度抽检计划、抽样单填写不规范； 2.《质量手册》、《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 3.未做中长期培训计划； 4.仪器设备停用后未更新管理状态标识。 | 良好 |
| 62 | 沅陵县农产品质量安全监测站 | 1.原法人退休，无新法人备案； 2.原始记录无三级审核； 3.检验报告存在引用标准登记错误，检验报告中检测结果信息不全； 4.《质量手册》、《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 5.公正性声明，组织框图未上墙； 6.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 7.仪器使用记录未及时归档。 | 良好 |
| 63 | 中方县农产品质量检验检测中心 | 1.未做中长期培训计划； 2.2023年未开展管理评审； 3.《质量手册》、《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 4.2023年未做人员监督及结果有效性评价； 5.仪器使用记录未及时归档。 | 良好 |
| 64 | 麻阳苗族自治县农产品质量检验检测监督中心 | 1.公正性声明，组织框图未上墙； 2.2023年标准物质、仪器设备无期间核查； 3.样品缺状态标识； 4.危险化学品设施缺报警、消防设备； 5.《质量手册》、《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 6.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 7.仪器使用记录未及时归档。 | 合格 |
| 65 | 芷江侗族自治县农产品质量安全监督检验检测站 | 1.质量负责人和技术负责人调整，无上级主管部门的任命文件； 2.公正性声明，组织框图未上墙； 3.检验检测报告归档缺失抽样单、检验任务单、原始记录图谱； 4.易燃易爆化学品缺登记领用手续； 5.仪器使用记录未及时归档； 6.《质量手册》《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定。 | 良好 |
| 66 | 通道侗族自治县农业综合服务中心 | 1.未做中长期培训计划； 2.标准物质与样品保存在同一冰柜中； 3.仪器使用记录不规范； 4.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 5.《质量手册》《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 6.标准物质规则在程序原件中有要求，但未实施编号规则。 | 合格 |
| 67 | 辰溪县农产品质量检验检测中心 | 1.未做中长期培训计划； 2.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 3.2023年仪器期间核查、标准物质期间核查、结果有效性评价资料欠缺； 4.抽样单抽样信息不全、检测任务单、原始记录图片不全； 5.《质量手册》《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 6.仪器使用记录未及时归档； 7.标准物质规则在程序原件中有要求，但未实施编号规则。 | 良好 |
| 68 | 会同县林副产品质量监督检验中心（市场监管局管理） | 1.对内审和管理评审的理解和执行不到位，2023年未做管理评审； 2.人员未持证上岗，人员流动频繁； 3.2023年无年度任务计划、外包服务抽样单不能提供（询问在农业农村局存档）； 4.2023年未对仪器设备进行校准、无校准计划，未开展农产品质量安全检测人员监督、结果有效性评价； 5.人员培训年度计划，中长期培训计划未实施； 6.《质量手册》《程序文件》编制依据、.批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 7.公正性声明，组织框图未上墙。 | 不合格 |
| 69 | 靖州苗族侗族自治县质量计量检验检测中心（市场监管局管理） | 1.《质量手册》《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 2.公正性声明，组织框图未上墙； 3.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 4.人员未持证上岗，检测人员配备不足； 5.2023年无年度任务计划、外包服务抽样单不能提供（询问在农业农村局存档）； 6.2023年未开展农产品质量安全检测人员监督、结果有效性评价； 7.人员培训年度计划，中长期培训计划未实施； 8.仪器使用记录未及时归档。 | 合格 |
| 70 | 新晃侗族自治县市场和质量监督检验检测中心（市场监管局管理） | 1.《质量手册》《程序文件》编制依据、批准令等法律条款未增加《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年第21号）。机构在自我承诺内容上未对履行社会责任方面做出规定； 2.公正性声明，组织框图未上墙； 3.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 4.人员未持证上岗； 5.2023年无年度任务计划； 6.2023年未开展农产品质量安全检测人员监督、结果有效性评价； 7.人员培训年度计划，中长期培训计划未实施； 8.仪器使用记录未及时归档。 | 合格 |
| 娄底市4家（评估单位：岳阳市） |  |  |  |
| 71 | 新化县农产品质量监督检验检测站 | 1.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 2.抽样单抽样信息不全且缺少检验原始记录。 | 优秀 |
| 72 | 冷水江市农产品质量安全检验检测中心 | 1.专业技术人员对检测技术不太熟练； 2.没有健全的质量管理体系，内容和部分记录要素不全，档案资料缺失，整改措施不具体和针对性不强； 3.未按照要求规范储存标准物质及标准溶液，且标准物质及标准溶液的储存场所不符合要求； 4.样品编号登记错误。 | 合格 |
| 73 | 涟源市农产品质量安全检验检测中心 | 1.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 2.计算结果不符合允差要求。 | 优秀 |
| 74 | 双峰县农产品质量安全检验检测中心 | 1.对内审和管理评审的理解和执行不到位； 2.计算结果不符合允差要求。 | 优秀 |
| 张家界市3家（评估单位：邵阳市） |  |  |  |
| 75 | 桑植县检验检测中心 | 1.抽样单信息不全、样品贮存不规范，样品与快检试剂混存； 2.无标准查新程序； 3.单江华技术档案缺技术负责人授权书，缺培训有效性评价记录； 4.废液桶没有标识主要成分、易制毒化学品领用和使用管理不规范。 | 良好 |
| 76 | 慈利县农产品质量监督检验检测站 | 1.个别冰箱没有温控设备； 2.没有及时开展标准查新和确认、检测标准缺受控编号； 3.仪器设备管理不规范，个别设备校准后未进行结果确认。 | 优秀 |
| 77 | 永定区农产品质量安全检验检测中心 | 1.抽样单版本过时，未及时更新，没有加盖公章； 2.样品V2023-DL001编号没有按照程序文件的规定执行； 3.邓红英技术档案缺培训证明材料； 4.气瓶没有专用柜、未配置通风设备。 | 合格 |
| 湘西州7家（评估单位：永州市） |  |  |  |
| 78 | 龙山县农产品质量安全监督检验检测站 | 1.只有2019年原始记录； 2.易制毒化学品领用和登记手续不全； 3.样品上机检测不及时； 4.丙酮管理不规范。 | 良好 |
| 79 | 永顺县农产品安全检验检测中心 | 1.缺气相色谱仪使用记录； 2.缺少试剂室温控设备。 | 优秀 |
| 80 | 泸溪县农产品质量监督检验检测站 | 1.无质量体系审核计划； 2.无管理评审文件； 3.无仪器使用记录； 4.标样已过期； 5.抽样信息不全； 6.无原始记录； 7.无易制毒化学品领用和使用记录。 | 合格 |
| 81 | 凤凰县农产品质量安全检验检测站 | 1.无2023年法律法规培训； 2.易制毒化学品室无通风设备，堆放杂物较多； 3.过期样品未处理。 | 良好 |
| 82 | 花垣县农产品质量安全监督检验检测服务中心 | 1.废弃化学品存放不规范； 2.缺2023年易制毒化学品使用记录； 3.过期标样未处理。 | 优秀 |
| 83 | 古丈县农产品质量检验检测站 | 1.质量体系计划只有2021年； 2.管理评审只有2022年； 3.标准物质已过期； 4.无标准物质配置记录； 5.部分仪器检定或校准已过期； 6.易制毒化学品领用记录不全； 7.无专业的易制毒化学品保存柜，易制毒化学品室无通风设备。 | 合格 |
| 84 | 保靖县农产品质量安全检验检测中心 | 1.机构文件未盖章； 2.无上岗证； 3.无考核记录； 4.标准物质过期； 5.管理评审有计划未具体实施； 6.无仪器设备使用记录。 | 合格 |